Załącznik nr 4 do Regulamin

**Postępowanie nr SP340-1/2024**

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ KAMER MONITORINGU W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 340 W WARSZAWIE**

1. **NAZWA (FIRMA) ZAMAWIAJĄCEGO**

Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego

Adres: 02-793 Warszawa ul. Lokajskiego 3

Nr tel.: 22 259 42 00 .

E-mail.: [sp340@eduwarszawa.pl](mailto:sp340@eduwarszawa.pl)

Strona internetowa:

<https://sp340.ursynow.warszawa.pl/>

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://sp340.ursynow.warszawa.pl/>

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

1. **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**
   * 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1310 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1. pkt 1 tejże ustawy.
     2. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert niepodlegających odrzuceniu, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprosi Wykonawców do składania ofert ostatecznych.
2. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
   * 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV w budynku oraz na terenie zewnętrznym Szkoły Podstawowej nr 340, przy ul. Lokajskiego3 w Warszawie.
     2. Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje:

* dostawa i instalacja kamer monitoringu w ilości 47szt. (zewnętrzne 10 sztuk (KZ) w tym jedna z MotoZoom, wewnętrzne 37 sztuk (KW))
* dostarczenie i montaż 2szt. szaf Rack9u głębokość 600mm
* dostarczenie dwóch refabrykowanych przełączników Cisco WS-2960X-48LPS-L
* rozprowadzenie koniecznych nowych instalacji kablowych w standardzie kabla sieciowego U/FTP Kat. 5e , doprowadzenie okablowania kamer do istniejących punktów dystrybucyjnych i rozszycie na patch-panelach dostarczonych przez Wykonawcę
* W przypadku braku możliwości zasilenia kamery z wykorzystaniem przełącznika pracującego zgodnie ze standardem PoE 802.3at/af, Wykonawca dostarczy przełącznik (lub przełączniki) umożliwiające zasilenie kamer na odległość powyżej 100 metrów.
* oznakowanie numeryczne zakończeń sieci na patch-panelach z odpowiadającym oznakowaniem numerycznym kamer
* Demontaż istniejących kamer analogowych
  + 1. Szczegółowy przedmiot zamówienia wraz z minimalnymi parametrami technicznymi kamer oraz planowanym rozlokowaniem kamer, stanowi załącznik nr 2 do zapytania.
    2. Przedmiot zamówienia określają kody CPV i nazwy:

51310000-8 – usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo,

kody dodatkowe:   
32320000-0 - sprzęt telewizyjny i audiowizualny,   
32323500-8 - urządzenia do nadzoru wideo,

* + 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.

1. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Wymagany termin realizacji zamówienia 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

**V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY  
 Z POSTĘPOWANIA**

* + 1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
       1. wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy  
          o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
       2. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  
          o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
       3. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  
          i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
  1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę i instalację kamer monitoringu o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 zł,

**VI PRZYGOTOWANIE OFERTY ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW**

* 1. **OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ**
     1. Wypełniony Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.
     2. Sporządzone przez producentówkarty produktów dla sprzętu wymienionego w ust. 2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, potwierdzające spełnianie przez zaoferowane produkty wymogów zawartych   
        w opisie przedmiotu zamówienia.
     3. Dowody określające, czy dostawy wykazane w Formularzu oferty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są:
        1. referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane;
        2. jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1, oświadczenie Wykonawcy wraz z wyjaśnieniem przyczyny braku możliwości uzyskania tych dokumentów.
     4. Upoważnienie (pełnomocnictwo) w przypadku podpisywania oferty przez osobę, której umocowanie nie wynika z dokumentu rejestracyjnego.
  2. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Ofertę, której treść musi odpowiadać treści Zapytaniu Ofertowego, należy sporządzić w języku polskim.
2. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania o udzielenie zamówienia.
   1. **FORMA DOKUMENTÓW W OFERCIE**
      1. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Części A składane są w formie papierowej lub w postaci cyfrowego odwzorowania wersji papierowej lub w postaci elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osoby umocowane zgodnie z dokumentem rejestracyjnym firmy.
      2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia lub udostępnienie do wglądu oryginałów dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części A
      3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

**VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie wiadomości mailowej. Adres mailowy zamawiającego: **sp340@eduwarszawa.pl**

**VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

* + 1. Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni.
    2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**IX.TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA**

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.).

**X.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami oraz ewentualnymi załącznikami należy wysłać drogą elektroniczną na adres poczty mailowej: sp340@eduwarszawa.pl.

* 1. Termin składania ofert upływa dnia 13.11.2024r. o godz. 8:00 Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

**XI.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY**

* + 1. Oferta powinna określać cenę ryczałtową netto i brutto za wykonanie usługi polegającej na

usłudze modernizacji istniejącego systemu monitoringu wizyjnego CCTV w budynku oraz na terenie zewnętrznym Szkoły Podstawowej nr 340, przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie.

* + 1. Cena podana w ofercie winna obejmować́ wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego i musi być́ podana w PLN cyfrowo i słownie.
    2. Wszystkie ceny należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku

**XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.

**XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

* + 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
    2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia:
       1. oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonywanych poprawek;
       2. oczywistej omyłki pisarskiej.
    3. W przypadku, gdy treść oferty lub złożonych dokumentów jest niepełna lub budzi wątpliwości, Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, zwróci się do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
    4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy lub będzie zwlekać z podpisaniem umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą, którego oferta została najwyżej oceniona.

**ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 Wzór umowy na wykonanie modernizacji monitoringu

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla Wykonawcy.

**ZATWIERDZAM:**

...........................................................................................

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa, adres i telefon Wykonawcy

......................................................................   
......................................................................   
.....................................................................

**Zamawiający:   
Szkoła Podstawowa nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego   
ul. Lokajskiego 3   
02-793 Warszawa**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem są: Usługi rozbudowy   
i modernizacji monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 310 w Warszawie, oświadczam, że:

1. oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w cenie ryczałtowej:

netto: .................zł, słownie ..........................................................................................zł  
VAT .......%,   
brutto: ................zł/, słownie ........................................................................................zł.

Cena ryczałtowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.

1. Oświadczam, że do realizacji zamówienia użyję następujących kamer:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Produkt | Nazwa producenta i nazwa produktu | Rozdzielczość |
| Kamery zewnętrzne (KZ) |  |  |
| Kamery wewnętrzne (KW) |  |  |

1. Oświadczam, że wyżej wymienione kamery oraz pozostały sprzęt sieciowy oraz materiały użyte do jego zamontowania spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do Zapytania.
2. Zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V ust. 2 Zapytania ofertowego, na dowód czego wykazuję dostawy, o których mowa w rozdziale V ust. 2 Zapytania ofertowego, wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy/usługi zostały wykonane.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy dostaw | Rodzaj i zakres dostawy (szczegółowy opis) | Wartość brutto | Termin realizacji  od …. do…. | Miejsce świadczenia dostaw | Nazwa i adres Zamawiającego |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach   
   w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą do upływu terminu wskazanego w Zapytaniu ofertowym.
3. Do zgłoszenia awarii / planowanych prac podaję niezbędne dane:

* nr telefonu ……………………………….
* adres e-mail: …………………………………..@.................................................

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy, będzie:

Pan/Pani …………………..

Tel. ………………………..

e-mail: …………………….

.................................., dnia .................... .................................................... (pieczęć́ i podpis Oferenta lub podpisano elektronicznie)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,**   
**NA USŁUGĘ ROZBUDOWY I MODERNIZACJI MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 W WARSZAWIE**

# Zakres prac do wykonania:

* dostawa i instalacja kamer monitoringu w ilości 47szt. (zewnętrzne 10 sztuk (KZ) w tym jedna z MotoZoom, wewnętrzne 37 sztuk (KW))
* dostarczenie i montaż 2szt. szaf Rack9u głębokość 600mm
* dostarczenie dwóch refabrykowanych przełączników Cisco WS-2960X-48LPS-L
* rozprowadzenie koniecznych nowych instalacji kablowych w standardzie kabla sieciowego U/FTP Kat. 5e , doprowadzenie okablowania kamer do istniejących punktów dystrybucyjnych i rozszycie na patch-panelach dostarczonych przez Wykonawcę
* W przypadku braku możliwości zasilenia kamery z wykorzystaniem przełącznika pracującego zgodnie ze standardem PoE 802.3at/af, Wykonawca dostarczy przełącznik (lub przełączniki) umożliwiające zasilenie kamer na odległość powyżej 100 metrów.
* oznakowanie numeryczne zakończeń sieci na patch-panelach z odpowiadającym oznakowaniem numerycznym kamer
* Demontaż istniejących kamer analogowych

# 1. Planowane rozlokowanie kamer

Przed złożeniem oferty - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Placówką - istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.

2. Minimalne parametry techniczne kamer

## Kamery zewnętrzne (KZ):

* rozdzielczość 4 Mpx/2688x1520 20 kl/s;
* interfejs Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af;
* obsługa protokołów TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, SMTP, IGMP;
* tryb dualny - funkcję dzień/noc (promiennik IR o zasięgu 30m);
* czułość od 0.08 lx w trybie pracy „Color”, 0.008 lx z włączonym IR w trybie pracy „BW”;
* kompresja: H.265/ H.264/ MJPEG;
* możliwość zdefiniowania i wykorzystania 2 strumieni wideo;
* wbudowana analityka: detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu: człowiek, pojazd;
* sprzętowo realizowane funkcje algorytmu WDR (Wide Dynamic Range) i cyfrowej redukcji szumu w obrazie
* obsługa profili ONVIF S/ T/ G;
* obudowa metalowa, odporna na wilgoć IP66.

## Kamery wewnętrzne (KW):

* rozdzielczość 2Mpx (1920 x 1080) @ 25 kl/s;
* interfejs Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af;
* obsługa protokołów TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, SMTP, IGMP;
* tryb dualny - funkcję dzień/noc (promiennik IR o zasięgu 30m);
* czułość od 0.08 lx w trybie pracy „Color”, 0.008 lx z włączonym IR w trybie pracy „BW”;
* kompresja: H.265/ H.264/ MJPEG;
* możliwość zdefiniowania i wykorzystania 2 strumieni wideo;
* wbudowana analityka: detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu: człowiek, pojazd;
* sprzętowo realizowane funkcje algorytmu WDR (Wide Dynamic Range) i cyfrowej redukcji szumu w obrazie;
* obsługa profili ONVIF S/ T/ G;
* obudowa metalowa, odporna na wilgoć IP66.

**Dodatkowo:**

Okablowanie Wykonawca ułoży w korytach kablowych a przy przejściu przez ściany w peszlach/osłonach. Zamawiający dopuszcza wykonanie dodatkowych przewiertów w ścianach zewnętrznych.

Do zamontowania kamer Wykonawca użyje uchwytów, które zapewnią stabilne posadowienie kamer i będą odporne na próby zerwania, przekręcenia, ściągnięcia przez osoby postronne.

Urządzenia aktywne i kamery skonfiguruje Zamawiający.

Wykonawca po zamontowaniu i wstępnym ustawieniu pozostawi kamery z domyślnym hasłem i konfiguracją umożliwiającą pobranie adresu IP dynamicznie (DHCP).

Wykonawca dobierze obudowy kamer do miejsc, w których zaplanowana została ich instalacja (kopułkowa, tubowa..).

Do każdej kamery musi być dostarczony dedykowany przez producenta adapter/puszka przyłączeniowa.

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na okres 3 lat. Strona producenta kamer musi być dostępna i prowadzona w języku polskim lub angielskim.

Dostarczone w ramach niniejszego postępowania kamery będą obsługiwane przez posiadane już przez Zamawiającego oprogramowanie VMS Luxriot.

Wszystkie prace związane z instalacją kamer winny się odbyć w czasie pracy tj. w godzinach   
pracy szkoły. Nie powinny one zakłócać działalności placówki.

Po podpisaniu umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram i zakres prac.

Przed złożeniem oferty - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Placówką - istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

**Wzór umowy**

W dniu ……………………. r. w Warszawie pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,  
NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zwanym dalej **„Zamawiającym”**, reprezentowanym przez:

**Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego ul. Lokajskiego 3 , Panią Małgorzatę Antonowicz ,** na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st Warszawy nr GP-OR.0052.4786.2021 z dnia 11.10.2021 r

a

**………………………………………………………………………..** z siedzibą w ……………………………………………………….., NIP …………………, REGON …………………, zwanym dalej **„Wykonawcą”**, reprezentowanym przez: …………………………………………

zwanych dalej łącznie także **„Stronami”**, a każdy oddzielnie **„Stroną”**,

w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) z wyłączeniem stosowania tejże ustawy, została zawarta Umowa  
o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

* 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest usługa modernizacji istniejącego systemu monitoringu wizyjnego CCTV w budynku oraz na terenie zewnętrznym Szkoły Podstawowej nr 340, przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie, zgodnie z Zapytaniem ofertowym z dnia…………, będącym załącznikiem nr 1 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia …………………………….., będącą załącznikiem nr 2 do Umowy.
  2. Przedmiot Umowy, obejmuje:

dostawa i instalacja kamer monitoringu

* 1. Szczegółowe dane techniczne (zwane także zamiennie parametrami) oraz wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia, a także pozostały zakres świadczenia Wykonawcy określa OPZ, który jako załącznik nr 3 stanowi integralną cześć umowy.
  2. Założenia dotyczące instalacji systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) Szkoły Podstawowej nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego ul. Lokajskiego 3 w Warszawie, stanowi załącznik nr 4 do Umowy**.**
  3. Przedmiot Umowy musi być fabrycznie nowy, bez śladów użytkowania, oznakowany w taki sposób aby możliwa była jego identyfikacja.
  4. Osprzęt sieciowy będący przedmiotem Umowy musi być kompatybilny ze sprzętem, który   
     we wcześniejszym terminie został zamontowany przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że routery, switche w budynku to urządzenia komunikujące się w technologii IP. Zamawiający wymaga transmisji danych. Kamera musi przesyłać obraz po sieci w technologii IP. Wymagana jest kompatybilność z urządzeniami sieciowymi IP Zamawiającego.
  5. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich czynności tj. do:

1. demontażu;
2. zakupu;
3. dostawy wraz z montażu urządzeń i osprzętu;

niezbędnego do sprawnego funkcjonowania systemu wizyjnego.

* 1. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający umożliwił mu dokonanie wizji lokalnej budynku oraz terenu zewnętrznego, w których przeprowadzane będą prace modernizacyjne w celu precyzyjnego określenia powierzchni wskazanych w Zapytaniu ofertowym, o którym mowa w ust. 1 umowy. Wykonawca nie wnosi o naniesienie poprawek do treści opisu przedmiotu Umowy.
  2. Wykonawca będzie utrzymywał czystość na terenie objętym usługą modernizacji – codziennie należy obowiązkowo sprzątać obszar, który uległ zabrudzeniu.
  3. Wykonawca wykona instalację w korytkach, a po zakończeniu wszystkich prac doprowadzi obiekt Szkoły do stanu poprzedniego, łącznie z rozbieraniem a potem układaniem kostki brukowej.
  4. Wykonawca zobowiązuje się do wszelkich czynności związanych z utylizacją zdemontowanych materiałów i odpadów.

**§ 2**

**Termin realizacji**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy do dnia ………………………….
2. Wykonawca będzie realizować przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Zamawiającego, w godzinach pracy placówki z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

**Wynagrodzenie**

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe   
   w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: netto: ………………….. zł + podatek VAT (23 %) brutto: ……………………. zł (słownie brutto ……………………………………….złotych i 00/100).
2. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ust. 1 oświadcza, że na etapie przygotowania oferty oraz podpisania umowy zapoznał się z Zapytaniem ofertowym, OPZ oraz uzyskał wszelkie informacje związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją umowy.
3. Wykonawcy nie przysługuje zwrot przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat, podatków, serwisu gwarancyjnego, aktualizacji oprogramowania w okresie gwarancji, poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej Umowy.

**Warunki realizacji Umowy**

* 1. Wykonawca będzie realizować przedmiot Umowy w sposób niezakłócający funkcjonowanie Szkoły, w szczególności prowadzenie zajęć edukacyjnych i sportowych.
  2. Zamawiający umożliwi dostęp do pomieszczeń wskazanych w § 1 ust. 1 w uzgodnionym przez Strony terminie.

**Obowiązki Wykonawcy**

* 1. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności:
     1. realizowanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1, zgodnie z:
        1. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i należytą starannością,
        2. wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów i norm;
     2. realizowanie przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym;
     3. zabezpieczenie terenu usługi modernizacji, w tym materiałów, sprzętu i narzędzi przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy;
     4. wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, z materiałów własnych oraz przy pomocy urządzeń, którymi dysponuje Wykonawca;
     5. wykonanie przedmiotu Umowy przy użyciu materiałów dopuszczonych do obrotu  
        i stosowania oraz posiadających niezbędne certyfikaty i atesty;
     6. zapewnienie we własnym zakresie odpowiednich warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu Umowy.
  2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa, w tym dzieci i młodzieży, w czasie wykonywania prac.
  3. Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego zgłoszenia zakończenia wszystkich prac będących przedmiotem umowy.
  4. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie trzech dni od zgłoszenia gotowości do odbioru i dostarczenia w/w dokumentów.
  5. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót, pozostawiając go w stanie nieuszkodzonym i uprzątniętym oraz przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
  6. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
     14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399).
  7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe podczas wykonywania prac, jak również za roszczenia cywilnoprawne osób trzecich spowodowane działalnością Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy.

**Obowiązki Zamawiającego**

* 1. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru wykonanych usług nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru usług.
  2. Zamawiający zobowiązany jest odebrać prawidłowo wykonany przedmiot Umowy, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, sporządzonego komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
  3. Zamawiający jest zobowiązany do terminowej wypłaty ustalonego wynagrodzenia.

**Odbiór**

* 1. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Przez gotowość do odbioru Strony rozumieją także opracowanie i skompletowanie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych przepisami dokumentów.
  2. Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć termin i rozpocząć czynności odbioru nie później niż  
     w trzecim dniu po otrzymaniu zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy.
  3. Z czynności odbioru Przedmiotu Umowy zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez Strony.
  4. Nieobecność Wykonawcy lub upoważnionego pisemnie pełnomocnika Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.
  5. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki dające się usunąć, to Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia oraz wyznaczy termin na ich usunięcie.
  6. Data dokonania bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy (po usunięciu wad   
     i usterek, o ile takie wystąpią) jest datą zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, od której zaczynają biec terminy rękojmi i gwarancji.

**Płatność wynagrodzenia**

* 1. Po odebraniu przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca wystawi fakturę.
  2. Faktury będą wystawiane na:

**nabywcę:**

Miasto Stołeczne Warszawa

Pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

NIP 525-22-48-481

REGON 015259640

**odbiorcę:**

Szkoła Podstawowa nr 340

Ul. Lokajskiego 3

02-793 Warszawa

* 1. Faktura będzie zawierać numer niniejszej umowy.
  2. Faktura będzie dostarczana Zamawiającemu na adres korespondencyjny ul. Lokajskiego 3 , 02-793 Warszawa *lub* na adresy mailowy sp340@eduwarszawa.pl
  3. Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania innych niż faktury ustrukturyzowanych dokumentów.
  4. Wynagrodzenie za dostarczone produkty będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy **……………………………** w terminie 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury.
  5. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
  6. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, na podstawie art. 4c ustawy  
     z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 424 z późn. zm.).
  7. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, posiada NIP 525-22-48-481, REGON 015259640 .
  8. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonany przedmiot Umowy  
     z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności.
  9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, posiada NIP **……………..**, REGON …………………….
  10. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

**Kary umowne**

* 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
     1. za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1, 50,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
     2. za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek;
     3. za odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
  2. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrącenia.
  3. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.
  4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu Umowy.
  5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

**Gwarancja i rękojmia**

* 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady lub usterki zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu Umowy za względu na jego cel określony  
     w Umowie.
  2. Wykonawca udziela gwarancji na okres …….. miesięcy liczony od daty podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy.
  3. O wykryciu wady lub usterki Zamawiający jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie na piśmie Wykonawcę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej ujawnienia.
  4. Istnienie wady lub usterki powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie wady lub usterki.
  5. Usunięcie wady lub usterki będzie każdorazowo stwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego.
  6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
  7. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.
  8. W okresie gwarancji wszelkie naprawy lub wymiany dokonywane są w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z naprawami lub wymianami.
  9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej. Wykonawca oświadcza,   
     że pokryje koszty usunięcia wad i usterek.
  10. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń Zamawiającego zgłoszonych  
      w ramach rękojmi lub gwarancji na zasadach określonych niniejszą umową oraz przepisami Kodeksu cywilnego.
  11. Dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza umowa.

**Odstąpienie od umowy**

* 1. Zamawiający jest uprawniony w okresie do daty zakończenia realizacji przedmiotu Umowy wskazanej w § 2 ust. 1 do odstąpienia od Umowy – za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, w przypadku gdy Wykonawca:
     1. realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z zapisani Zapytania ofertowego oraz Specyfikacją techniczną sprzętu i nie dokonuje ich naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
     2. realizuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową;
     3. realizuje usługę niezgodnie z otrzymaną dokumentacją, bez akceptacji przedstawiciela Zamawiającego i nie przystępuje do właściwego wykonania usługi w ciągu 3 dni od daty wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z tytułów wymienionych w ust. 1:
     1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych;
     2. Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) protokół inwentaryzacji usług na dzień odstąpienia od umowy oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane prace w zakresie uzgodnionym przez Strony,  
        a następnie protokolarnie przekaże Zamawiającemu teren prac. Do czasu przekazania Zamawiającemu prac protokołem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub inne zmniejszenie użyteczności  
        i wartości przedmiotu Umowy. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi protokołu inwentaryzacji prac w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do sporządzenia takiego protokołu jednostronnie.
  3. Zamawiający ustali należne Wykonawcy wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane i odebrane na podstawie protokołu odbioru.
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
  5. Odstąpienie od umowy jest skuteczne z chwilą doręczenia i może być dokonane bez dodatkowego wezwania lub powiadomienia.
  6. Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie ogranicza możliwości dochodzenia kar umownych.

**Osoby odpowiedzialne za realizację umowy**

* 1. Osobą odpowiedzialną za należytą realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest ………………………………………………..., nr tel. służbowego …………………, e-mail: …………………………………….
  2. Do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy oraz rozliczania jej z ramienia Zamawiającego wyznacza się …………………………., nr tel. służbowego 22 259 42 00, e-mail: sp340@eduwarszawa.pl
  3. Zmiana osób lub danych kontaktowych wskazanych w ust. 1-2 nie stanowi zmiany umowy.

**Informacja publiczna**

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia, nazwiska ewentualnie imienia, nazwiska i firmy – jeżeli umowę zawiera w ramach prowadzenia działalności gospodarczej), przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

**Ochrona danych osobowych**

Strony zobowiązują się wzajemnie do pomocy w wypełnieniu obowiązków wynikających  
z art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wobec wszystkich osób wskazanych w niniejszej Umowie, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio wskazały. Warunkiem realizacji zobowiązania jest przekazanie drugiej Stronie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych. Klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Wykonawcy Umowy stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

**Postanowienia końcowe**

* 1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej Umowy Strony będą dążyć do rozwiązania go w drodze postępowania ugodowego, bez odwoływania się do pomocy osób trzecich.
  2. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania, o którym mowa w ust. 1 strony mogą wystąpić na drogę sądową. Wszelkie spory będzie rozpatrywał Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
  3. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeksu cywilnego.
  4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Załączniki**

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe z dnia…….

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia………

Załącznik nr 3 - Szczegółowe dane techniczne.

Załącznik nr 4 - Założenia dotyczące instalacji systemu monitoringu wizyjnego (CCTV)

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Wykonawcy Umowy

**Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego**

**KLAUZULA INFORMACYJNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 366 ul. Hawajska 7, 02-776 Warszawa, tel. 22/259 41 00, email: [SP340@eduwarszawa.pl](mailto:SP340@eduwarszawa.pl)
2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem email: [iod.dbfounw@eduwarszawa.pl](mailto:iod.dbfounw@eduwarszawa.pl) lub pocztą na adres Administratora z dopiskiem „IOD”.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z procedurą udzielenia zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy. Procedura jest prowadzona w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021,0.305 t.j.),

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań przed jej zawarciem,

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu kontaktu ze wskazanymi w dokumentacji osobami, weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w sytuacji ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej i inne podmioty, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa - w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176 t.j);

- inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów z Administratorem świadczą m. in. usługi prawne, informatyczne, archiwizacyjne, finansowo-księgowe.

1. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe zwykłe, jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, stanowisko służbowe.
2. Administrator pozyskał te dane od podmiotu, który wziął udział w niniejszym postępowaniu.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu zapytania ofertowego a następnie przez okres 5 lat. W związku z zawartą umową – do zakończenia jej terminu a następnie przez okres 10 lat, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164 t.j. z dnia 2020.02.03).

Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz podpisaniu umowy.
2. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełniania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

1. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż jedną z podstaw przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.
2. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.